対象物を有効に保護できていることの説明書

|  | 販 売 所 の 名 称 |  |  |  | 貯 蔵 施 設 の 所 在 地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 関東液化ガス株式会社 埼玉営業所 |  |  |  | 埼玉県○○市○○町○丁目○番○号 |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵施設の面積 | 7.42 ㎡ | 施設距離 |  | 実測距離 | 対象物件 |  |  |
|  |  | 第１種保安物件までの距離 |  | 12.73 m ( 0 m) |  | 100.0 m | ○○小学校 |  |  |
|  |  | 第２種保安物件までの距離 |  | (Ａ) 8.49 m ((Ｃ) 0 m) |  | (Ｂ) 3.0 m | 民家 |  |  |
|  |  | 火気までの距離 |  | (Ｄ) 2.0 m |  | (Ｅ) 11.0 m | 民家の給湯器 |  |  |
|  | ( )内は障壁設置時の距離 民家 第二種保安物件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平面図 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | この方向に民家（第二種保安物件）がある場合はその断面図も記載すること Ａ´ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｌ１＝100.0 m ｌ２＝ 8.49m ｌ３＝ 0 m ｌ４＝ 0 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯蔵施設 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｂ 6000 Ｂ´ 販売所敷地 民家 第二種保安物件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ａ－Ａ´断面図 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 民家 第二種保安物件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ボンベ 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1400 ＦＬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ＧＬ 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2150 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｌ２＝8490 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｂ－Ｂ´断面図 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 民家 第二種保安物件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ボンベ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 3100 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 700 ＧＬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｌ２＝8490 |  |  |  |  |  |  |  |  |